上饶市人民医院部份电梯全年维保公开招标询价公告

根据需要，现对我院部分电梯维保项目进行公开挂网招标，欢迎具有国家颁发的电梯A级及以上维修资质的单位报名投标。

一、项目及内容

| 序号 | 名称 | 层、站数 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼1号梯 | 10层10站 | 西子奥的斯 | 2015 |
| 2 | 规培大楼1号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 | 2015 |
| 3 | 规培大楼2号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 | 2015 |
| 4 | 规培大楼3号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 | 2015 |
| 5 | 住院大楼1号梯 | 17层17站 | 永大电梯 | 2004 |
| 6 | 住院大楼2号梯 | 17层17 站 | 永大电梯 | 2004 |
| 7 | 住院大楼3号梯 | 17层17 站 | 永大电梯 | 2004 |
| 8 | 住院大楼4号梯 | 17层17 站 | 永大电梯 | 2004 |
| 9 | 住院大楼5号梯 | 17层17 站 | 永大电梯 | 2004 |
| 10 | 住院大楼7号梯 | 18层18 站 | 永大电梯 | 2004 |
| 11 | 供应大楼1号梯 | 6层 6站 | 永大电梯 | 2002 |

二、基本要求

1、保证所有机组的正常运行。

2、保证和负责招标方通过年检。

3、每年进行两次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交安全检测报告。

4、每月对每台机组进行两次检查保养（半个月一次），保养符合行业安全运行标准及国家有关的技术规范。

4、投标方免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等零部件。
5、电梯发生故障时，投标方必须在30分钟内赶到现场解决问题。

三、服务商的资格条件：

1、须为具有合法经营资格的独立法人企业；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、投标人须具有A级及以上特种设备安装改造维修许可证。

5、投标人拟派服务人员须具有特种设备安装维修操作证。

四、报价人的资质要求及需提供的材料

1.法定代表人证书或委托代理人授权书，投标人身份证复印件；

2.电梯维保单位对本工程的书面授权书；

3.投标单位组织机构代码表；

4.投标单位税务登记证；

5.投标单位营业执照；

6.投标单位电梯A级以上维修资质；

7.投标单位电梯维护保养的业绩合同；

8.电梯维保单位安全服务承诺；

9、投标报价文件（附件一）

10.投标文本要求一正捌副（所提供的真实、完整的投标文件按顺序装订成册）；

11.投标资格证明文件每页必须加盖投标人公章；

五、质量标准及相关要求

1. 按照国家有关标准、规范、规程和要求达到合格标准，并能够通过质量监督部门的检验与验收为准。

2. 服务规范：严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、采取安全防护措施；

3.本次公开招标不统一组织现场查勘，有需要的投标单位可与医学装备科联系；

4. 本次评标以询价文件、投标文件、企业资信及相关的法律法规为评审依据，以质量优先、价格合理、服务有保障等综合评价为主；

六、公告时间：2016年4月28日—2016年5月12日

七、报名时间：2016年5月13日8:00—17:00

八、开标时间：另行通知

九、报名地点：上饶市人民医院医学装备科

十、联系电话：0193-8100069  连先生

# 附件一（招标报价文件格式）

招标报价文件

项目名称：

项目编号：

单位（公章）

年   月   日

# 1. 招标响应书

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的招标 (项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本八份:

1. 报价表

2. 技术规格响应/偏离表

3. 资格证明文件

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定服务内容总价为          （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本次招标有效期为自招标日起   30   个日历日。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标单位代表签字或签章

投标单位盖章

日期

| 序号 | 名称 | 层、站数 | 品牌 | 每月维保服务费 （含招标谈判文件要求的所有价格） | 每年维保服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼1号梯 | 10层10站 | 西子奥的斯 |  |  |
| 2 | 规培大楼1号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 |  |  |
| 3 | 规培大楼2号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 |  |  |
| 4 | 规培大楼3号梯 | 6层 6站 | 天津奥的斯 |  |  |
| 5 | 住院大楼1号梯 | 17层 17站 | 永大电梯 |  |  |
| 6 | 住院大楼2号梯 | 17层 17 站 | 永大电梯 |  |  |
| 7 | 住院大楼3号梯 | 17层 17 站 | 永大电梯 |  |  |
| 8 | 住院大楼4号梯 | 17层 17 站 | 永大电梯 |  |  |
| 9 | 住院大楼5号梯 | 17层 17 站 | 永大电梯 |  |  |
| 10 | 住院大楼7号梯 | 18 层 18 站 | 永大电梯 |  |  |
| 11 | 供应大楼1号梯 | 6层 6站 | 永大电梯 |  |  |
| 总价（每年） |  |  |  |  |  |

2.报价表

投标人名称：

投标人盖章：

投标人代表签字或签章

3． 法定代表人授权书

致:

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的  上饶市人民医院部分电梯维保   项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件

4．投标人的资格声明

（供参考格式）

致：

为响应贵方（项目名称、项目编号）采购项目，下述签字人愿参与谈判，提供采购方要求的相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方的资格声明正本一份。

2、下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章

投标人盖章

日期