上饶市人民医院内儿科大楼电梯公开招标采购询价公告

根据需要，现对我院内儿科大楼电梯公开招标采购询价。本次公开招标采购询价，欢迎广大符合要求的公司积极参与。

- 询价内容 ：新电梯采购、安装，详见下表

| 询价序号 | 名称 | 数量（部） | 技术参数、配置参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯（13层13站） | 1 | - 速度：1.75m/s； - 井道尺寸：2600毫米*3200毫米（宽*深）； - 断电平层功能； - 额定载重量：1600KG； - 主机：原厂原品牌，无齿轮； - 出具电梯布置图； - 厅梯门：发纹不锈钢； - 门套：发纹不锈钢； - 轿厢门：发纹不锈钢； - 轿顶：豪华吊顶； - 进口光幕门保护装置。 |
| 2 | 医用电梯（13层13站） | 3 | - 速度：1.75m/s； - 井道尺寸：2700毫米*3300毫米（宽*深） - 断电平层功能 - 额定载重量：1600KG - 主机：原厂原品牌，无齿轮 - 出具电梯布置图 - 厅梯门：发纹不锈钢 - 门套：发纹不锈钢 - 轿厢门：发纹不锈钢 - 轿顶：豪华吊顶 - 进口光幕门保护装置 |
| 3 | 医用电梯兼无障碍电梯（13层13站） | 1 | - 速度：1.75m/s； - 井道尺寸：2700毫米*3300毫米（宽*深） - 断电平层功能 - 额定载重量：1600KG - 主机：原厂原品牌，无齿轮 - 出具电梯布置图 - 厅梯门：发纹不锈钢 - 门套：发纹不锈钢 - 轿厢门：发纹不锈钢 - 轿顶：豪华吊顶 11）进口光幕门保护装置 |

| 4 | 医用电梯兼消防电梯（13层13站） | 1 | - 速度：1.75m/s； - 井道尺寸：2700毫米*3300毫米（宽*深） - 断电平层功能 - 额定载重量：1600KG - 主机：原厂原品牌，无齿轮 - 出具电梯布置图 - 厅梯门：发纹不锈钢 - 门套：发纹不锈钢 - 轿厢门：发纹不锈钢 - 轿顶：豪华吊顶 11）进口光幕门保护装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 医用电梯兼污物电梯（13层13站） | 1 | - 速度：1.75m/s； - 井道尺寸：2700毫米*3300毫米（宽*深） - 断电平层功能 - 额定载重量：1600KG - 主机：原厂原品牌，无齿轮 - 出具电梯布置图 - 厅梯门：发纹不锈钢 - 门套：发纹不锈钢 - 轿厢门：发纹不锈钢 - 轿顶：豪华吊顶 - 进口光幕门保护装置 |

（注：本项目为交钥匙工程，含设备、安装、运输、卸车、质保期保养费、保险、起吊、搬运、质检、调试、税金等各项费用，所有电梯均须采用最新国家标准。）

- 报价人的资质要求及需提供的材料

  - 法定代表人证书或委托代理人授权书，投标人身份证复印件；

  - 电梯制造企业对本工程的书面授权书；

  - 投标单位组织机构代码证；

  - 投标单位税务登记证；

  - 投标单位营业执照；

  - 投标单位特种设备安装改造维修许可证；

  - 投标品牌在江西省内采购及安装的业绩合同；

  - 电梯制造企业特种设备安装改造维修许可证；

  - 电梯制造企业特种设备制造许可证；

  - 投标单位情况一览表；

  - 电梯制造企业组织机构代码证；

  - 电梯制造企业税务登记证；

  - 电梯制造企业营业执照；

  - 第三方出具的电梯制造商2012年度（或2013年度、或2014年度）财务审计报告（电梯制造商在近三年度中任一年度营业收入需≥60亿元）；

  - 产品售后服务承诺；

  - 电梯维保单位安全服务承诺；

  - 投标文本要求一正捌副（所提供的真实、完整的投标文件按顺序装订成册）；

  - 投标资格证明文件每页必须加盖投标人公章。

- 质量标准及相关要求

1.按照国家有关标准、规范、规程和询价文件要求达到合格标准，并通过质量监督部门的检验与验收为准。

2.施工要求：严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、采取安全防护措施；

3.本次公开招标采购询价不统一组织现场查勘，有需要的投标单位可与医学装备科联系；

4.本次评标以询价文件、投标文件、企业资信及相关的法律法规为评审依据，以质量优先、价格合理、售后有保障等综合评价为主；

公告时间：2016年5月11日—2015年5月31日

报名时间：2015年6月1日8:00—17:00

报名地点：上饶市人民医院医学装备科

联系人：连先生

联系电话：0793—8100069

附件1

# 正（副）本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标单位（公章）

年   月   日

投标文件目录（资料排序）

1. 投标函（附件2；

2. 报价表（附件3）；

3.代表人证书或委托代理人授权书，投标人身份证复印件；

4 电梯制造企业对工程的书面授权；

5.投标人情况一览表（附件4）；

6.投标人营业执照；

7.投标人税务登记证；

8.投标人组织机构代码证；

9.投标单位特种设备安装改造维修许可证；

10. 投标单位电梯采购及安装的业绩合同；

11. 电梯制造企业营业执照；

12. 电梯制造企业税务登记证；

13.电梯制造企业组织机构代码证；

14. 第三方出具的电梯制造商2012年度（或2013年度、或2014年度）财务审计报告；

15. 电梯制造企业特种设备制造许可证；

16. 电梯制造企业特种设备安装改造维修许可证；

17. 产品售后服务承诺；

18. 电梯维保单位安全服务承诺。

附件2

上饶市人民医院医疗设备公开招标暨询价采购

### 投标函（规定格式）

致：上饶市人民医院

在审阅了所有的招标暨询价文件后，我方决定按照招标暨询价文件的规定参加投标。

我方承诺本《投标函》在贵方规定的有限期内有效，并对我方具有约束力，我方同时承诺提供的投标资料真实可靠。

我方确定以所报价参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它资质证明文件真实、完整和合法，并愿承担因上述报价和资质证明文件的缺陷所蒙受的全部经济损失及相应的法律责任。

如我方所投设备中标，我方将按照贵院要求、按照招标文件要求及时严格履行合同。

我方保证在此次招标期间，严格遵守国家法律规定，决不进行任何违法操作。

我方承诺在中标后严格遵守投标承诺，履行此次招标采购所有条款。

对本次贵院制定的评标标准我方完全理解和支持，完全理解我方所投产品可能因各种原因而不能中标。

为了参与本次贵院设备招标活动，现授权如下：

授权           （被授权人姓名）代表本公司进行投标报价、开标及签订中标成交合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件3                                        报价表

投标人名称：

| 询价序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 载重 | 速度 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯（13层13站） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用电梯（13层13站） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用电梯兼无障碍电梯（13层13站） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用电梯兼消防电梯（13层13站） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用电梯兼污物电梯（13层13站） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.招标文件如另有单独分项报价要求的按要求填写。

投标人盖章：

投标人代表签字或签章：

## 附件4.               投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章

附件5．               法定代表人授权书

致:  上饶市人民医院

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件